## Pakiet 1
| ZP/230-11/2020 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 1
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl. Nr kat.
1. | Trzpień tytanowy w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina,zwężający się dystalnie,spłaszczony,samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora),bez kołnierza. W części bliższej pokryty tytanowa okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych.Stożek 12/14 | szt. | 40
2 | Panewka bezcementowa typu press - fit wykonana ze stopu tytanu, w rozmiarach od 44 do 64mm ze skokiem co 2mm, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą.Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem na dnie na odbudową na obrąbku.Panewka umożliwijąca dodatkową stabilizację ze śrubami z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie.Panewka dostępna również w opcji z gwintami.W zestawie zaślepka do toworu montażowego. | szt. | 15
3 | Wkładka z polietylenu w wersji standardowej i z kapą antyluksacyjną; średnica wewnętrzna 22,28,32 i 36 mm | szt. | 20
4 | Głowa metalowa cocr 28,32mm | szt. | 40
5 | Głowa 36mm spłaszczona na obwodzie i ze znacznikiem do wkładek do wkładek zatrzaskowych | szt. | 15
6 | Głowa ceramiczna o średnicy 28,32,36 mm | szt. | 20
7 | Panewka tytanowa w rozmiarach od 44 do 64 wyposażona w zależności od rozmiaru , 3 i 4 otworowa, otwory zaślepione fabrycznie, pokryta porowatą plazmą tytanową. Możliwośc zastosowania wkładek ceramicznych oraz polietylenowych z nadbudową zmniejszającą ryzyko zwichnięcia. | szt. | 10
8 | Władka zatrzaskowa z polietylenu , wysoceusieciowanego z witaminą E dostępna w 4 typach: standard 0 stopni , z nawiasem 10 stopni , z nadbudową typu High Wall oraz wystająca +5mm | szt. | 10
9 | Głowa bibolarna wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, czsze o średnicach od 41 mm do 61 mm | szt. | 30
10 | Śruba do panewki | szt. | 20
Razem
| ……………………………………… (miejscowość, data) | [6 empty] | ……….………………….…………..… (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet 2
| ZP/230-11/2020 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 2
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl., Nr kat.
1 | Trzepień bezcementowy w 10 rozmiarach, nieanatomiczny (uniwersalny dla biodra prawego i lewego) standardowy i lateralizowany, ze stopu tytanu, w wersjach: w części bliższej pokryty porowatym tytanem (umożliwiającym wrastanie kości) w części dalszej mikroporowaty, w części bliższej pokryty porowatym tatanem i HA (umożliwiajacym wrastanie kości) w części dalszej mikroporowaty. Wybór wersji trzpienia śródoperacyjnie - zakładanie przy pomocy tego samego instrumentarium. Trzpień z opcją w całości pokrytą HA i opcją cementową - wybór opcji śródoperacyjnie - wszystkie wersje i opcje trzpienia zakładane przy pomocy tego samego instrumentarium | szt. | 50
2 | Trzepień cementowy w wersji ze stopu COCR/standardowy i lateralizowany, w wersji ze stopu tytanu, w 5 rozmiarach, dostępny w wersji polerowanej i matowej | szt. | 50
3 | Panewka bezcementowa typu press-fit w opcji wkręcana w kształcie spłaszczonej hemisfery. Rozmiary od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. W opcji press-fit wersja panewki pełna lub z otworami na śruby. Zaślepki do otworów przy panewce press-fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich miejsce 3 śrub stabilizujących. Panewka wykonana ze stopu tytanowego, pokryta czystym tytanem cpTi lub dodatkowo napylona hydroksyapatytem. | szt. | 50
4 | Śruba do kości gąbczastej, średnica 6,5mm, kompatybilna z panewką. Wykonana ze stopu tytanowego. Długości od 15 do 55mm ze skokiem co 5mm | szt. | 30
5 | Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem w rozmiarach dla panewki od 46 do 68 mm, dostosowany do głów w rozmiarze 28, 32 i 36 mm | szt. | 50
6 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 i 36mm, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta okładziną ceramiczną TiNbN, w 4 długościach szyjki | szt. | 50
7 | Głowa metalowa o średnicy 22, 28 i 32mm wykonana ze stopu CoCr w 4 długościach szyjki | szt. | 50
8 | Panewka cementowa z PE od 44 do 60mm ze skokiem co 2mm, w wersji na głowę 28 i 32mm, w wersji z 10 stopniowym okapem i bez okapu. W opcji z mechanizmem zatrzaskowym | szt. | 25
9 | Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28 lub 32mm, w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 60mm ze skokiem co 1mm | szt. | 30
10 | Uniwersalny korek z PE do cementu w dwóch rozmiarach dopasowujący się samoczynnie do szerokości jamy szpikowej | szt. | 50
11 | Trzpień przynasadowy krótki, ze stopu tytanu w części bliższej, pokryty porowatym tytanem i napylony HA, w części dalszej polerowany, nieanatomiczny (uniwersalny dla biodra prawego i lewego) w 9 rozmiarach, o przekroju stożkowym, w płaszczyźnie A/P i M/L, w części dystalnej posiadający punkt podparcia od strony bocznej, w wersji standard i lateralizowanej (kąt szyjkowo-trzonowy 130ᵒ i 125ᵒ), bez modularnej szyjki | szt. | 5
12 | Wkładka ceramiczna biolox delta o średnicy wewnętrznej 32 i 36mm, jedna wkładka pasująca do kilku rozmiarów panewek | szt. | 5
13 | Głowy ceramiczne o średnicy 32 i 36mm, dostosowane do stożka 12/14 przeznaczone do artykulacji ceramika - ceramika i polietylen - ceramika | szt. | 5
Razem
| ……………………………………… (miejscowość, data) | [6 empty] | ……….………………….…………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet 3
| ZP/230-11/2020 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 3
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl. Nr kat.
1 | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokatny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem o min. średniej grubości 155 µm; długość trzpienia od 115mm do 190 mm, o prostokątnym przekroju poprzecznym. Dla typu Coxa Vara ze 125 kątem szyjki w rozmiarach od 130 mm do 170 mm długości. Trzpień posiadający nacięcia na całej powierzchni, umożliwiające dobrą pierwotną stabilizację. W opcji trzpień typu short neck, low neck oraz dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. Stożek 12/14 | szt. | 30
2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2 mm | szt. | 40
3 | Wkładka w całości polyetylenowa z okapem lub bez oraz offsetem o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36 mm. Wybór śródoperacyjnie. | szt. | 40
4 | Głowa ceramiczna typu BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 długościach szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 10
5 | Głowa metalowa o średnicach 28mm i 32mm, minimum 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 10
6 | Głowa metalowa o średnicy 36mm, minimum 5 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 20
7 | Zaślepka do panewki pressfit. | szt. | 40
8 | Śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, o długościach od 20mm do 65mm | szt. | 10
9 | Głowa bipolarna w rozmiarach czaszy od 39mm do 61mm co milimetr, na głowę 22mm oraz 28mm. | szt. | 20
10 | Trzpień bezcementowy (13 rozmiarów), fiksowany przy nasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Długość trzpienia od 95 do 119mm. Równomierny wzrost trzpienia o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Lateralizacja od 6mm do 8mm. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14. | szt. | 20
Razem
| ……………………………………… (miejscowość, data) | [6 empty] | ……….………………….…………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet 4
| ZP/230-11/2020 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 4
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl. Nr kat.
1 | Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o niskiej lepkości, z fabrycznie umieszczonym wewnątrz mieszalnika cementem z antybiotykiem, osobno proszek i płyn. Stosunek proszku do płunu 3:1. System o dłuższym czasie polimeryzacji. Opakowanie 40g. | szt. | 5
2 | Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o wysokiej lepkości, z fabrycznie umieszczonym wewnątrz mieszalnika cementem z antybiotykiem, osobno proszek i płyn. Stosunek proszku do płunu 3:1. System o krótkim czasie polimeryzacji. Opakowanie 40g. | szt. | 5
3 | Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o wysokiej lepkości, z fabrycznie umieszczonym wewnątrz mieszalnika cementem z antybiotykiem, osobno proszek i płyn. Stosunek proszku do płunu 3:1. System o krótkim czasie polimeryzacji. Opakowanie 70g. | szt. | 3
4 | System do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej, sterylny, jednorazowy, z możliwością chwilowego zwiększenia mocy. System zapewniający zarówno płukanie jak i ssanie, wymagający użycia sprężonego powietrza. | szt. | 15
Razem
| ……………………………………… (miejscowość, data) | [6 empty] | ……….………………….…………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet 5
| ZP/230-11/2020 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 5
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl. Nr kat.
1 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. | szt. | 1
2 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercąc e o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. | szt. | 1
3 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | szt. | 1
4 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. | szt. | 1
5 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | szt. | 1
6 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | szt. | 1
7 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | szt. | 1
8 | Śruby i implanty dodatkowe do płyt z pozycji 12-18: | szt. | 1
9 | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | szt. | 1
10 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | szt. | 1
11 | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | szt. | 1
12 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | szt. | 1
13 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | szt. | 1
14 | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | szt. | 1
15 | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | szt. | 1
16 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | szt. | 1
17 | tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z penym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | szt. | 1
18 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | szt. | 1
19 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | szt. | 1
20 | oczko do kabla blokowane | szt. | 1
21 | oczko do kabla nieblokowane | szt. | 1
22 | kabel średnica 1.8 długość 914 | szt. | 1
23 | kabel średnica 1.8 długość 635 | szt. | 1
24 | zaślepka blokująca | szt. | 1
25 | Spacer 1, 2 lub 3 mm | szt. | 1
Razem
| ……………………………………… (miejscowość, data) | [6 empty] | ……….………………….…………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)