………………………………………………													Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczątka Wykonawcy)

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet 2

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych

Tabela A

Zestawienie kosztów soczewek wewnątrzgałkowych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto za okres 12 miesięcy | Stawka VAT | Wartość brutto za okres 12 miesięcy | Producent, nr katalogowy | Minimalna ilość w banku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki: - tylnokomorowe, zwijalne - wykonane z akrylu hydrofobowego - jednoczęściowe, 2 hapteny, sklepienie stopniowe - posiadające filtr UV - asferyczne - angulacja do 5 stopni - dioptraż od 4 do 34 D minimum co 0,5 D - stała A dla wszystkich dioptraży od 118,0 do 120.0 - średnica całkowita 13,0 mm - średnica części optycznej 6,0 mm - fabrycznie zapakowany w 1-razowy injector - ostra krawędź części optycznej na pełnym obwodzie - liczba Abbego 51 | 300 szt. |  |  |  |  |  | 100 szt. |
| Razem |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Razem słownie wartość brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY OFERT:

| L.p. | Parametry oceniane soczewek | Punktacja | Oferowana wartość parametru (podać) lub Tak/Nie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stopień uwodnienia | poniżej 0,5 % |  | 10 pkt |
|  |  | 0,5 i powyżej |  | 0 pkt |
| 2. | Współczynnik refrakcji | poniżej 1,55 |  | 0 pkt |
|  |  | 1,55 i powyżej |  | 10 pkt |
| 3. | Powierzchnia soczewki pokryta heparyną | Tak |  | 10 pkt |
|  |  | Nie |  | 0 pkt |
| 4. | Haptyka o sklepieniu stopniowym | Tak |  | 10 pkt |
|  |  | Nie |  | 0 pkt |

Uwaga!

- Zaoferowane powyżej parametry przedmiotu zamówienia muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty firmowych materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia. W przypadku pojedynczych parametrów nie występujących w materiałach firmowych Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.

- Oferta nie posiadająca wszystkich parametrów wymaganych przez zamawiającego będzie podlegała odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

…………………………………….                                                            		                    …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                        (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)