………………………………………………													Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczątka Wykonawcy)

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet 4

Dostawa jednorazowych zestawów operacyjnych do iniekcji wewnątrzgałkowych

Tabela A

Zestawienie kosztów jednorazowych zestawów operacyjnych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto za okres 12 miesięcy | Stawka VAT | Wartość brutto za okres 12 miesięcy | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe jałowe zestawy operacyjne do iniekcji wewnątrzgałkowych | 1200 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  | x |
| Razem słownie wartość brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela B

Zestawienie parametrów jednorazowych zestawów operacyjnych do iniekcji wewnątrzgałkowych

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 fartuch L |  |
| 2 | 1 marker twardówkowy 3,5 – 4,0 mm |  |
| 3 | 1 rozwórka |  |
| 4 | 1 pęseta do odkażania pola operacyjnego |  |
| 5 | 2 patyczki |  |
| 6 | 2 tupfery |  |
| 7 | 6 gazików o wymiarach 6 x6cm |  |
| 8 | 2 strzykawki insulinówki z zatopioną (trwale połączoną) igłą o dł. max. 8 mm 30G |  |
| 9 | 1 strzykawka 3 cm |  |
| 10 | 1 miseczka lub kieliszek o poj. 50 ml |  |
| 11 | 1 serweta okulistyczna o wymiarach 130 x 130 cm (+/- 10 cm) z workiem i folią |  |
| 12 | 1 serweta na stolik o wymiarach 80 x 100 cm (+/- 10 cm) |  |

Uwaga!

- Zaoferowane powyżej parametry przedmiotu zamówienia muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty firmowych materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia. W przypadku pojedynczych parametrów nie występujących w materiałach firmowych Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.

- Oferta nie posiadająca wszystkich parametrów wymaganych przez zamawiającego będzie podlegała odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

…………………………………….                                                            		                    …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                        (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)