## Pakiet nr1
| ………………………………… (pieczątka Wykonawcy) | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 1 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
L.p. | Nazwa, wymagane parametry | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1. | Płyta ramienna dalsza przyśrodkowa Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja lewa i prawa. W części trzonowej 2 do 10 otorów blokowanych. W częsci nasadowej 6 otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. W częsci środkowej wydłużony otwór do pozycjowania płyty. Długość płytki 89mm- 185mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Materiał - stal implantowa lub tytan. | szt. | 5
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 95 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5/2,7 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 20
| Wkręty gąbczaste blokowane, smogwintujące blokowane Ø 2,7 mm, długośc od 8 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 80 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5 mm długośc od 12 mm - 26 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 10
2. | Płyta ramienna dalsza grzbietowo - boczna Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony gzrbietowo - bocznej. Wersja lewa i prawa. W części trzonowej 2 do 10 otorów blokowanych. W częsci nasadowej 8 otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. W częsci środkowej wydłużony otwór do pozycjowania płyty. Długość płytki 92 mm- 188 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał - stal implantowa lub tytan. | szt. | 5
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 95 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5/2,7 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 20
| Wkręty gąbczaste blokowane, smogwintujące blokowane Ø 2,7 mm, długośc od 8 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 80 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5 mm długośc od 12 mm - 26 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 10
3. | Płyta ramienna dalsza zewnątrzstawowa Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zewnątrzstawowa. Wersja lewa i prawa. W części trzonowej 2 do 10 otorów blokowanych. W częsci nasadowej 5 otworów blokowanych . W częsci środkowej wydłużony otwór do pozycjowania płyty. Długość płytki 92 mm- 188 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał - stal implantowa lub tytan. | szt. | 5
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 95 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5/2,7 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 20
| Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5 mm długośc od 12 mm - 26 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 10
4. | Płyta wyrostek łokciowy Płyta do bliższej części kości łokciowej anatomiczna kątowo stabilna. Płyta posiada w części bliższej zagięcie umożliwiające stabilizacje wyrostka łokciowego . Płyta posiada w części blizszej co najmniej 10 otworów kątowo stabilnych pod wkręty blokowane 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm oraz 7 otworów pod wstępną stabilizacje drutami Kirschnera. W części trzonowej płytk posiada otwór owalny oraz od 2 do 12 otworów pod wkręty blokowe 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał - tytan. | szt. | 5
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 95 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5/2,7 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm | szt. | 20
5. | Płyta strzałka Płyta anatomiczna, blokowana do dalszej części kości strzałkowej. Płyta posiada od 4 do 10 otorów blokowanych i jeden otwor owalny. Długość płyty od 57mm- 105mm. Szerokośc płytki do 10 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał - tytan. | szt. | 10
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 95 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 30
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5/2,7 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm | szt. | 30
6. | Gwóźdź C -NAIL Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwościa wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65 mm i średnicy 8mm, lewy prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą: wkręty blokujace z płaskim łbem o średnicy 3,5 mm i długości 22-70 mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10,15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implanowej | szt. | 5
| Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmacnione z plaskim łbem Ø 3,5 mm, długość od 20 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. Od 55 mm- 70 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Zaślepka od 0 mm do 20 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 5
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 5 mm, długośc od 16 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 100 mm z przeskokiem co 5mm. | szt. | 20
| Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 5/3,5 mm, długość od 16 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55 mm- 100 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty korowe, samogwintujące HA 4,5 mm długośc od 14 mm - 60 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 65mm do 110mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 10
7. | Płyta bliższa piszczel Płyta anatomiczna blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, kształt L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, zakładana od strony bocznej. Od 8 do 10 otworów blokowanych w częsci trzonowej. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimanego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej dwa otwory do wprowadzania Kirschnera lub nici w części nasadowej.Do otworów blokowych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5 i 5/3,5 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 5 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi . Materiał-tytan. | szt. | 10
| wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5 i 5/3,5 mm długość od 12-60 mm | szt. | 20
| wkręty korowe 5 mm z łbem kulistym długość od 12-60 mm | szt. | 20
8. | Płyta dalsza piszczel Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej 2 do 12 otworów blokowanych, w częsci nasadowej 9 otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów, i dodatkowo jeden do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Wydłużony otwór do pozycjowania płyty. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzanie jej metoda minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Długość płyty 113 mm- 263mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał - tytan. | szt. | 10
| wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm długość od 12-60 mm | szt. | 20
| wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym długość od 12-60 mm | szt. | 20
9. | Płytka obojczyk Płytka kątowo stabilna do obojczka z hakiem w rozmiarze długość płyty 61 i 85 mm, wysokość haka 15 i 18 mm. Prawa lub lewa. Płyta posiada pięć lub siedem otworówpod wkręty blokowane, co najmniej 5 otworów do drutów Kirschnera, jeden otwór owalny. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowe o średnicy 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał - stal implantowa | szt. | 10
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 95 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 3,5/2,7 mm długośc od 10 mm - 50mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 20
| Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5 mm długośc od 12 mm - 26 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x |  |  | x | x
Wymagania dodatkowe: użyczenie instrumentarium do zakładania płyt blokowanych. Użyczenie na zabieg depozytu płyt i wkrętów blokowanych w typowych rozmiarach i ilościach uzgodnionych między stronami.
| ………………………..…… (miejscowość, data) |  |  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet nr 2
| ………………………………… (pieczątka Wykonawcy) | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 2 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
L.p. | Nazwa, wymagane parametry | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1 | Śruba blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania - 20 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt. | 20
2 | Śruba blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania - 20 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt. | 20
3 | Śruba blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania - 20 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm | szt. | 20
4 | Śruba gąbczasta blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania 35 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm | szt. | 20
5 | Śruba gąbczasta blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania 35 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 do 50 mm | szt. | 20
6 | Śruba gąbczasta blokowana, tytanowa, maksymalny kąt blokowania 35 stopni, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 do 60 mm | szt. | 20
7 | Śruba gąbczasta nieblokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 24 mm | szt. | 20
8 | Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt. | 20
9 | Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 40 mm | szt. | 20
10 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona prawa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -26 mm, 10 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce , grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości -17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
11 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -26 mm, 10 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm , możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości -17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
12 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona prawa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -26 mm, 10 otworów w części dalszej, 5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce , grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości -17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
13 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, strona lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -26 mm, 10 otworów w części dalszej, 5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm , możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości -17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
14 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: prawa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -30 mm, 10 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości-17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
15 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -30 mm, 10 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości-17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
16 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: prawa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -30 mm, 10 otworów w części dalszej, 5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości-17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
17 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, strona: lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, max. szerokość części dalszej -30 mm, 10 otworów w części dalszej, 5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości-17 stopni, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
18 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów -8, długość 99 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 1
19 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów- 10, długość 115 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 1
20 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów 12, długość 131 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 1
21 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, długość 89 mm, blokowana , tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, 4 otwory w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
22 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, długość 97mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, 5 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
23 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, długość 105mm, ryglowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości , 14 otworów w części bliższej, 6 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 1
24 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów: 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni , otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość modelowania płytki | szt. | 1
25 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki | szt. | 1
26 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm , możliwość modelowania płytki | szt. | 1
27 | Płytka do kości piętowej siatka, prawa, 17- to otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
28 | Płytka do kości piętowej siatka, lewa, 17- to otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
29 | Płytka do kości strzałkowej, 9 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania płytki. | szt. | 1
30 | Płytka do kości strzałkowej, 11 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki, śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania płytki. | szt. | 1
31 | Płytka do kości strzałkowej, 13 - otworów, ryglowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania płytki. | szt. | 1
32 | Płytka prosta, 4 otwory, długość 34 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
33 | Płytka prosta, 5 otworów, długość 42 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
34 | Płytka prosta, 6 otworów, długość 50 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
35 | Płytka prosta, 7 otworów, długość 58 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
36 | Płytka prosta, 8 otworów, długość 66 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
37 | Płytka prosta, 10 otworów, długość 82 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
38 | Płytka prosta, 12 otworów, długość 98 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 1
39 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus dwa owalne, długość 83 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 1
40 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus cztery owalne, długość 100 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 1
41 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 9 plus cztery owalne, długość 83 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 1
42 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 11 plus cztery owalne, długość 140 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. | szt. | 1
43 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
44 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
45 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa/prawa, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
46 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
47 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
48 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
49 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 1
50 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 1
51 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105 mm | szt. | 1
52 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.175 mm | szt. | 1
53 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105 mm | szt. | 1
54 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.175 mm | szt. | 1
55 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,7 mm dł.105 mm | szt. | 1
56 | Śruba 2,0 mm standardowa, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | szt. | 30
57 | Śruba 2,0 mm standardowa, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | szt. | 25
58 | Śruba 2,2mm standardowa, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | szt. | 10
59 | Śruba 2,2mm standardowa, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | szt. | 10
60 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
61 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
62 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
63 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
64 | Płytka dwurzędowa 8 otworów po przekątnej,prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
65 | Płytka dwurzędowa 12 otworów po przekątnej,prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
66 | Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 4
67 | Płytka T. 8 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 4
68 | Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 2
69 | Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
70 | Płytka Z. 13 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
71 | Płytka X. 4 otworów,blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
72 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 1,0mm | szt. | 1
73 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm | szt. | 1
74 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł.88 mm | szt. | 1
75 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt. | 20
75 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | szt. | 20
77 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt. | 20
78 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | szt. | 20
79 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | szt. | 20
80 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt. | 20
81 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | szt. | 20
82 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4 otwory w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 1
83 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 4 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 74mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 1
84 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 5 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 84mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 1
85 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 7 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 104mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 1
86 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 6 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 15 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 1
87 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 8 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x |  |  | x | x
Wymagania dodatkowe: użyczenie instrumentarium do zakładania płyt blokowanych. Użyczenie na zabieg depozytu płyt i wkrętów blokowanych w typowych rozmiarach i ilościach uzgodnionych między stronami.
| ………………………..…… (miejscowość, data) |  |  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet nr 3
| ………………………………… (pieczątka Wykonawcy) | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 3 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
L.p. | Nazwa, wymagane parametry | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1. | Wkręt korowy samogwintujący gniazdo sześciokątne fi2,0 i 2,7mm dł.6-30mm | szt. | 5
2. | Wkręt korowy samogwintujący gniazdo sześciokątne fi 3,5mm dł.12-70mm | szt. | 20
3. | Wkręt korowy samogwintujący, gniazdo sześciokątne fi4,5mm dł.12-80mm | szt. | 20
4. | Wkręt kostkowy fi4,5, samogwintujący, gniazdo sześciokątne, dł.20-70mm, | szt. | 30
5. | Wiertło lite fi1,5mm do 5,0mm dł. 100-180mm | szt. | 5
6. | Wkręt gąbczasty fi 4,5mm samogwintujący, gniazdo sześciokątne, dł.25-120, gwint na całości wkręta i częściowy, również wkręt gąbczasty fi4,0 dł.18-60mm z gwintem na całej długości i częściowym | szt. | 20
7. | Wkręt gąbczasty fi6,5mm, samogwintujący, gniazdo sześciokątne, dł.35-120mm, gwint na całości i częściowy | szt. | 50
8. | Opaska zaciskowa udowa długa 120x13,5 | szt. | 1
9. | Opaska zaciskowa ramienna 82x8, 64x13, 62x7 | szt. | 1
10. | Płytka tytanowa, promieniowa dłoniowa długa, dł. 73 do 194mm, lewa i prawa, formowana anatomicznie, posiadająca w części nasadowej min. 5 otw. gwintowanych pod wkręty fi2,4 i 3,5mm, w części trzonowej posiadająca 5-13 otworów gwintowanych oraz min. jeden wydłużony otwór kompresyjny | szt. | 1
11. | Wkręty kaniulowane fi4,5 i 5,0mm dł.25-70mm samogwintujące, z gniazdem sześciokątnym, | szt. | 20
12. | Wkręty kaniulowane fi7,0mm dł.40-130mm samogwintujące i samowiercące, z gniazdem sześciokątnym, z gwintem na dł.16 i 32mm | szt. | 20
13. | Podkładki różne, do wkrętów korowych i kaniulowanych | szt. | 10
14. | Płytki rurkowe 1/3 koła grub. 1mm i szer. 7-9mm | szt. | 20
15. | Płytka tytanowa dynamiczna biodrowa w wersji krótkiej 2-3-otworowej oraz długiej 4-8-otworowej, płytka posiadająca min. Trzy otwory pod wkręty teleskopowe szyjkowe fi7,3mm | szt. | 1
16. | Płytka stalowa dystansowa klinowa, do osteotomii kości piszczelowej, wys. klina 3-17,5mm, | szt. | 2
Wymagania dodatkowe: dostarczenie na zabieg instrumentarium do zakładania płyt dystansowych klinowych stalowych wskładzie min.: zestaw do osteotomii z rękojeścią i odpinanymi, ocechowanymi wysokościami, dwoma klinami + aplikator do płytek oraz komplet płytek dystansowych klinowych
17. | Gwoździe śródszpikowe do kości udowej, stalowe, kompresyjno-rekonstrukcyjne, z blokowaniem prostopadłym, doszyjkowym i przezkrętarzowym dwoma wkrętami fi6,5mm, prawe i lewe, z możliwością zastosowania jako gwoździe odkolanowe, posiadające min. 4 otwory w części dystalnej, z czego jeden kompresyjny, a środek skrajnego otw. położony max. 5mm od końca gwoździa, kaniulowane, o średnicy 9-13mm, dł.200-460mm | szt. | 20
18. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany kaniulowany do kości piszczelowej, stalowy, w przekroju zbliżony do trójkąta, w części bliższej posiadający conajmniej 5 otworów, w tym jeden kompresyjny, w części dalszej min. 5 otworów, z czego min. 4 gwintowane, a środek skrajnego otworu położony max. 5mm od końca gwoździa. Gwoździe powinny posiadać 1,5° odgięcie w części dystalnej na dł ok. 6cm. średnica gw. 8-11mm, dł. 270-405mm | szt. | 20
Wymagania dodatkowe: użyczenie na czas umowy instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ, na statywie do sterylizacji z uchwytami na poszczególe narzędzia, z ocechowaniem wskazującym ułożenie narzędzi.Utworzenie depozytu gwoździ w typowych rozmiarach i elementów blokujących, umieszczonych w kontenerze do sterylizacji.
19. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej stalowe, lite i kaniulowane, posiadające wypłaszczenie części bliższej ułatwiające implantację odłokciową, min. trzy otwory dystalne, otwory pod wkręty ø 3,5 mm i 4,5 mm, średnice gwoździ 6-7 mm dla gwoździ litych oraz 8-9 mm dla kaniulowanych, dł. 180-320mm, również gwoździe ramienne rekonstrukcyjne kaniulowane fi7-9mm w wersji krótkiej dł.150mm(180mm) i długiej 200-280mm | szt. | 5
Wymagania dodatkowe: użyczenie na zabieg instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ, na statywie do sterylizacji z uchwytami na poszczególe narzędzia, z ocechowaniem wskazującym ułożenie narzędzi. Dostarczenie do zabiegu gwoździ w typowych rozmiarach i implantów blokujących, uzgodnionych między stronami.
20. | Gwoździe blokowane anatomiczne do kości udowej, wprowadzane od boku krętarza, prawe i lewe, posiadające min. 5 otworów w części bliższej, dających różne możliwości blokowania (w tym dwa doszyjkowe i jedno przezkrętarzowe), jak również min. 5 otworów dystalnych, z czego min. 4 gwintowane. Gwoździe ze spiralnym żłobieniem ułatwiającym wprowadzanie. Średnice gwoździ 10-12mm barwione w odmiennych kolorach z dodatkowym rozróżnieniem gwoździ lewych i prawych. Dł. gwoździ 340-460mm, dodatkowo gwóźdź w wersji krótkiej 180, 200mm, jeden do kości lewej i prawej. | szt. | 3
Warunki dodatkowe: Użyczenie instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ na zabieg wraz z kompletem implantów ustlonym uprzednio z operatorem w ciągu do dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia.
21. | Wkręty blokujące tytanowe z gwintem dwustopniowym, fi5,0 i 5,5mm, z łbem cylindrycznym, gniazda gwizdkowe, dł. wkrętów 30-90mm, poszczególne średnice w odmiennej barwie dla ułatwienia identyfikacji | szt. | 15
22. | Wkręty tytanowe kaniulowane rekonstrukcyjne fi7,5mm, samogwintujące i samowiercące, z gniazdem gwiazdkowym i łbem cylindrycznym | szt. | 6
23. | Śruba zaślepijąca w trzech stopniach wysokości 0-15mm, tytanowa, również kompresyjna, gniazda gwiazdkowe | szt. | 3
24. | Wkręt blokujący stalowy ø 6,5 mm, samogwintujący, dł. 50-110mm, z gniazdem sześciokątnym i łbem cylindrycznym | szt. | 10
25. | Wkręt blokujący kaniulowany samogwintujący i samowiercący, ø 6,5 mm z gniazdem sześciokątnym, łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkręta w tulei i zabezpieczający przed jego migracją , dł. 60-120mm | szt. | 10
26. | Wkręt blokujący stalowy fi 3,5 oraz 4,5mm, z łbem cylindrycznym wys. do 4mm i śr. do 6mm, dł. wkręta 20-90mm | szt. | 100
27. | Wkręt blokujący tytanowy fi 4,5mm, z łbem cylindrycznym wys. do 4mm i śr. do 6mm, dł. 30-80mm | szt. | 80
28. | Śruba zaślepiająca M12, M8 , tytanowe, z gniazdem sześciokątnym | szt. | 60
29. | Śruba kompresyjna M8 tytanowa z gniazdem sześciokątnym | szt. | 40
30. | Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem fi 6,5mm, tytanowa, dł.70-110mm ze skokiem co 5mm, | szt. | 10
31. | Płytka tytanowa ramienna do bliższej nasady, z przynajmniej 9-oma otworami gwintowanymi w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz 3-10 parami oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, część trzonowa z ograniczonym kontaktem, otwory gwintowane pod wkręty fi 3,5mm, min. 8 otworów pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji, profilowane bocznie do szycia. Płytka barwiona na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym z jakimi współpracuje. | szt. | 2
32. | Płytka blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, anatomicznie kształtowana, z ograniczonym kontaktem, w dwóch wersjach kształtowych, stosowanych parami, w części trzonowej posiadająca 3 do 6 par oddzielnych otworów kompresyjnego i blokowanego, otwory blokowane pod wkręty 3,5 mm, płytki i wkręty blokowane z nimi wspólpracujące barwione na jeden kolor w celu ułatwienia identyfikacji | szt. | 2
33 | Płytka blokowana piętowa grub. 2mm, lewa i prawa, łańcuszkowa, do doginania, tytanowa, posiadająca min. 14 otworów gwintowanych pod wkręty fi3,5mm, barwiona w tym samym kolorze co wkręty blokowane z nią wspólpracujące | szt. | 1
34. | Płytka blokowana tytanowa strzałkowa dalsza boczna, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, posiadająca 4-10 oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych w części trzonowej i min. 6 otworów gwintowanych i min. jednego owalnego w cz. nasadowej, barwiona w tym samym kolorze co wkręty blokowane z nią współpracujące. | szt. | 4
35. | Płytka blokowana tytanowa do wyrostka łokciowego, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, z ząbkami do lepszej stabilizacji wyrostka, posiadająca 2-8 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej, barwiona w tym samym kolorze co wkręty blokowane z nią współpracujące. | szt. | 1
36. | Płytki tytanowe anatomicznie kształtowane, piszczelowe dalsze do złamań nasady kości piszczelowej; przyśrodkowa, rozszerzająca się trapezowo i spłaszczona w części nasadowej, lewa i prawa, z min. 9 otworami gwintowanymi w cz. nasadowej oraz 4-14 parami oddzielnych otworów kompresyjnych i gwintowanych w części trzonowej, również płytka przyśrodkowa w formie krzyża, posiadająca min. 17 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz możliwość profilowania i docinania, również płytki L-kształtne, lewe i prawe, z min 7 otworami gwintowanymi w części nasadowej oraz 4-14 parami oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej. Otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, a otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów blokowanych z nimi współpracujących. | szt. | 2
37. | Płytka blokowana tytanowa obojczykowa z hakiem, lewa i prawa, grubość do 3,5mm, wys. haka 12,15,18mm , posiadająca 5-7 otworów gwintowanych pod wkręty Ø3,5mm oraz min.1 oddzielny otwór kompresyjny z możliwością dwukierunkowej kompresji, również płytka tytanowa obojczykowa S-kształtna anatomicznie kształtowana, posiadająca 3-8 otworów gwintowanych w części podłużnej pod wkręty Ø3,5mm | szt. | 3
38. | Płytka blokowana tytanowa prosta, z ograniczonym kontaktem, posiadająca 4-12 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych, otw. kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów do otw. gwintowanych. | szt. | 3
39. | Płyta tytanowa gruba, udowa kłykciowa, posiadająca otwór gwintowany pod wkręt kaniulowany gąbczasty o śr. min. 7mm oraz towarzyszące otwory pod wkręty o śr. 5mm, w części trzonowej posiadająca 4-10 otworów, z których min. jeden ma być kompresyjny, a pozostałe gwintowane. Również płytka udowa bliższa lewa i prawa, Otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji. Płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym, z jakimi współpracują | szt. | 3
40 | Płytka tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowana, L-kształtna, lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-10 otworów w części trzonowej, z których min. jeden ma być kompresyjny a pozostałe gwintowane, oraz przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera śr. 2,0mm do wstępnej stabilizacji, również płytka kłykciowa piszczelowa gruba, anatomicznie kształtowana w wersji lewej i prawej, wszystkie płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym z którymi współpracują. | szt. | 6
41. | Płytka tytanowa anatomicznie kształtowana do szyjki i głowy kości promieniowej, lewa i prawa, w wersji szerokiej i wąskiej, otwory gwintowane pod wkręty fi2,4mm, w części trzonowej 1-3 oddzielnych otworów gwintowanych i min. 1 kompresyjny, otwory gwintowane posiadające gwint na całym obwodzie, a otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów blokowanych z jakimi współpracują. Również płytka do nasady dalszej kości promieniowej lewa i prawa, szeroka i wąska, w części trzonowej posiadająca 3-5 oddzielnych otworów gwintowanych i min jeden kompresyjny, płytki barwione na kolor odpowiadający wkretom do otworów gwintowanych | szt. | 2
42. | Wkręt tytanowy teleskopowy z gwintowanym łbem fi7,3mm, różne długości | szt. | 6
Wymagania dodatkowe do pozycji 39-55: Użyczenie instrumentarium do zakładania płyt blokowanych. Użyczenie na zabieg depozytu płyt i wkrętów blokowanych w typowych rozmiarach i ilościach uzgodnionych między stronami.
43. | Wkręty tytanowe korowe Ø3,5mm, z łbem gwintowanym, posiadającym część gwintowaną walcową i część stożkową, dociskową, dł. wkrętów 14-80mm , wkręty barwione na kolor odpowiadający kolorowi płyt do jakich są przeznaczone i odmienny od innych średnic. | szt. | 100
44. | Wkręty tytanowe korowe Ø3,5 , 2,7 oraz 4,5mm, z łbem zaokrąglonym | szt. | 50
45. | Wkręty tytanowe korowe Ø5,0 mm z łbem gwintowanym, posiadającym część gwintowaną walcową i część stożkową, dociskową, dł. wkrętów 18-95mm, wkręty barwione na kolor odpowiadający kolorowi płyt do jakich są przeznaczone i odmienny od innych średnic. | szt. | 60
46. | Wkręty tytanowe kaniulowane samogwintujące, samowiercące Ø7,3 mm, z łbem gwintowanym, posiadającym część gwintowaną walcową i część stożkową dociskową, dł.wkrętów 60-95mm | szt. | 3
47. | Wkręty tytanowe korowe fi 2,4mm, z łbem gwintowanym, posiadającym część gwintowaną walcową i część stożkową , dociskową, dł. wkrętów 8-30mm, wkręty barwione na kolor odpowiadający kolorowi płyt do jakich są przeznaczone i odmienny od innych średnic. | szt. | 20
Razem |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X
Wymagania dodatkowe: użyczenie instrumentarium do zakładania płyt blokowanych. Użyczenie na zabieg depozytu płyt i wkrętów blokowanych w typowych rozmiarach i ilościach uzgodnionych między stronami.
| ………………………..…… (miejscowość, data) |  |  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet nr 4
| ………………………………… (pieczątka Wykonawcy) | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 4 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
L.p. | Nazwa, wymagane parametry | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1. | Płyta promieniowa dłoniowa Płyta kształtowna anatomicznie, blokowana do dalszej nasady kości promeniowej, dłoniowa, lewa i prawa, w częsci trzonowej od 2 do 4 otworów blokowanych, w części środkowej wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. W części nasadowej od 6 do 8 otworów do wkrętów blokowych. W części nasadowej 3 do 5 otworów do mocowania płytki za pomocą drutów Kirschnera. Długośc płytki 48-63 mm. Do otworów blokowych wkręty samogwintujące z możliwościa dostosowania kontawkręcenia ± 10 stopni o średnicy główki 2,4 lub wkręty blokowane samogwintujące 2,7 mm, do otworu owalnego wkręty korowe samogwintujące o średnicy główki 2,7 mm. Materiał - tytan. | szt. | 5
| Wkręty korowe, samogwintujące Ø 2,7 mm długośc od 12 mm - 30mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 20
| Wkręty blokowane, samogwintujące Ø 2,4 mm długośc od 12 mm - 30mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 20
| Wkręty blokowane, zmięnnokątowe samogwintujące Ø 2,4 mm długośc od 12 mm - 30 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 30
2. | Płyta ramienna bliższa Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej, anatomiczna z ograniczonym kontaktem, od 2 do 8 otorów blokowanych w częsci trzonowej. W cześci nasadowej 9 otworów blokowanych . W częsci środkowej wydłużony otwór do pozycjowania płyty. Zakończenie części tronowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 14 otworów do wprowadzenia Kirschnera lub nici w częsci nasadowej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał - stal implantowa lub tytan. | szt. | 5
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 95 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 40
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5/2,7 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 20
| Wkręty korowe, samogwintujące HA 3,5 mm długośc od 12 mm - 26 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 10
3. | Płyta prosta o grubości 2,2 mm Płytki rekonstrukcyjne kątowo stabilne. Płyty o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa. Grubość płyt od 2,2 do 3,0 mm. Długośc płyt od 48 mm do 144 mm. Odległośc otworów 12 mm. Płyty posiadaja otwory pod wkręty blokowe3,5 mm lub 3,5/2,7 mmlub pod wkręty korowe HA 3,5 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm lub 3,5/2,7 mm. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał - tytan. | szt. | 10
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 95 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 3,5/2,7 mm, długośc od 10 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 20
4. | Płyta dalsza udo Płyta anatomiczna do dalszej częsci kości udowej, prawa i lewa, wprowadzane techniką minimalnie inwazyjna, całkowicie pokryta celownikiem przeziernym. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa, do dalszej nasady kości udowej. Na trzone płyty od 4 do 14 otworów nie wymajających zaślepek/przejściówek, z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych lub korowych. W głowie płyty 9 otworów prowadzących wkręty blokowane pod różnymi kątami - w różnych kierunkachdla wkrętów o średnicy 5 mm lub 5/3,5 mm. W części trzonowej płyty otwory gwintowane z możliwościa zastosowania alternatywnie wkrętów blokowanych lub korowych o średnicy 4,5 i 5,0 mm. Długośc płyty od 165 do 336mm. Do otworów blokowych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5 i 5/3,5 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 4,5 i 5,0 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi . Materiał-tytan. | szt. | 5
| Wkręty kostne, smogwintujące blokowane Ø 5 mm, długośc od 16 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55mm do 100 mm z przeskokiem co 5mm. | szt. | 20
| Wkręty kostne, samogwintujące blokowane Ø 5/3,5 mm, długość od 16 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 55 mm- 100 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty korowe, samogwintujące HA 4,5 mm długośc od 14 mm - 60 mm z przeskokiem co 2 mm. I od 65mm do 110mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 10
5. | Płyta bliższa piszczel Płyta anatomiczna blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, kształt L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, zakładana od strony bocznej. Od 8 do 10 otworów blokowanych w częsci trzonowej. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimanego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej dwa otwory do wprowadzania Kirschnera lub nici w części nasadowej.Do otworów blokowych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5 i 5/3,5 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 5 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokątnymi . Materiał-tytan. | szt. | 10
| wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5 i 5/3,5 mm długość od 12-60 mm | szt. | 20
| wkręty korowe 5 mm z łbem kulistym długość od 12-60 mm | szt. | 20
6. | Gwóźdź ramienny krótki i długi Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny pełny długi i krtóki w wersji prawej lub lewej. Gwóźdź posiada cztery otwory w części bliższej umożliwiające blokowanie w trzech płaszczyznach. W wersji krótkiej posiada w części środkowej dwa otwory pod wkręty blokujące i w części dalszej jeden otwór. W wersji długiej gwóźdź wyposażony jest w części środkowej trzema otworami pod wkręty blokujące oraz części dalszej gwóźdź posiada pięć otworów umożliwiających blokowanie w trzech płaszczyznach.Gwóźdź o rozmiarach : wersja krótka średnica 8 i 9 mm ze skokiem i długość 150 mm, wersja długa średnica 7 i 8 mm długość 190-290mm. Wkręty zaślepiające o długościach 0,5 i 10 mm. Wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5 mmi długości od 20 mm do 7- mm. Materiał - stal implantowa lub tytan | szt. | 5
| Wkręty mocujące, smogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5 mm, długośc od 20 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. Od 55mm do 70 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty mocujące, smogwintujące, z płaskim łbem Ø 4,0 mm, długośc od 14 mm - 50 mm z przeskokiem co 2 mm. Od 55mm do 60 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 20
| Wkręty kostne korowe, samogwintujące Ø 2,7 mm długośc od 8 mm - 40mm z przeskokiem co 2 mm. | szt. | 15
| Wkręt zaślepiający, długość 0 mm - 10 mm z przeskokiem co 5 mm. | szt. | 15
Razem |  | x | x | x |  | x |  |  | x | x
Wymagania dodatkowe: użyczenie instrumentarium do zakładania płyt blokowanych. Użyczenie na zabieg depozytu płyt i wkrętów blokowanych w typowych rozmiarach i ilościach uzgodnionych między stronami.
| ………………………..…… (miejscowość, data) |  |  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet nr 5
| ………………………………… (pieczątka Wykonawcy) | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 5 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
L.p. | Nazwa, wymagane parametry | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1. | Gwoździe śródszpikowe typu Gamma, tytanowe, o kącie trzonowo-szyjkowym 125-135°, kaniulowane, blokowane doszyjkowo jedną lub dwiema śrubami kaniulowanymi, posiadające spłaszczenie w części stożkowej na dł .ok. 3cm ułatwiające implantację, ø gwoździa w części trzonowej 10-11 mm, dł. gwoździa 180-200 mm, poszczególne średnice gwoździ barwione odmiennymi kolorami w celu ułatwienia identyfikacji, również gwoździe typu Gamma długie, lewe i prawe fi10- 11mm dł.280-400mm. | szt. | 50
Wymagania dodatkowe: użyczenie na czas umowy instrumentarium do zakładania wymienionych gwoździ, na statywie do sterylizacji z uchwytami na poszczególe narzędzia, z ocechowaniem wskazującym ułożenie narzędzi.Utworzenie depozytu gwoździ w typowych rozmiarach i elementów blokujących, umieszczonych w kontenerze do sterylizacji.
2. | Śruba zaślepiająca stalowa M10 , M8 , M7, oraz z przewyższeniem 5,10,15mm, kompresyjna M10 i M8 z gniazdem sześciokątnym, | szt. | 80
3. | Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem fi11mm, tytanowa, dł.70-120mm ze skokiem co 5mm, | szt. | 50
Razem |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X
| ………………………..…… (miejscowość, data) |  |  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet nr 6
| ………………………………… (pieczątka Wykonawcy) | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
| Pakiet nr 6 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
L.p. | Nazwa, wymagane parametry | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Producent
1. | Groty Steinmana o śr. 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5,0mm i dł. odpowiednio 120-200mm i 150-200mm | szt. | 20
2. | Pręty Rush'a o śr. 3,2mm dł.100-240mm, 4,0mm, 4,8mm dł.200-360mm | szt. | 40
3. | Drut kostny do cerklarzu fi05-1,5mm w motkach 10m | szt. | 4
4. | Gwóźdź Kirschnera fi0,8-2,5mm dł.150 i 210mm | szt. | 200
5. | Gwóźdź Kirschnera fi0,8-2,5mm dł.310mm | szt. | 300
Razem |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X
| ………………………..…… (miejscowość, data) |  |  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)