………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 7

Dostawa testów szybkich do wykonywania badań

Wymagania ogólne:

- Wymagany termin ważności testów nie krótszy niż 12 miesięcy.

Tabela A

Zestawienie kosztów testów

| L.p. | Nazwa testu | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto za okres 12 m-cy | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletne zestawy testów do wykrywania krwi utajonej w kale Hb ludzkiej (bez diety) – czułość 10 ng/ml z kontrolą | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów Rota i Adeno w kale – czułość >99% | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HIV test kasetkowy | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HCV test kasetkowy | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HBsAg test kasetkowy | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Clostridium toksyna A i B, test kasetkowy | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Clostridium antygen GDH test kasetkowy | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test ciążowy paskowy czułość 20-30 mlU/ml, pakowany pojedynczo | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Panel do wykrywania narkotyków 10-parametrowy z kontrolą | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mononukleoza test kasetkowy | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mikroalbumina test kasetkowy półilościowy <10/10-12/>12/>65 ug/ml | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test do wykrywania K2 (syntetyczne kanabinoidy) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem testy | x | x | x | x |  | x |  |  | x |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia za okres 12 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)