Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15- 23      fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR /230-18/2020                                                     Krasnystaw, dnia  22.05.2020 r.

Wykonawcy biorący udział w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Udzielający zamówienie wyraża zgodę na opis badań pilnych w terminie do 1,5 godziny?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na zmianę terminów opisów, poza tym badania pilne z TK mają czas 48 godz., badania pilne MR mają czas 72 godz.

Pytanie 2

Czy Udzielający Zamówienie odstąpi od wysyłki oryginałów opisów w związku 
z posiadaniem podpisu elektronicznego prze Przyjmującego Zamówienie?

Odpowiedź

Udzielający zamówienie wyraża zgodę na odstąpienie wysyłania oryginałów opisów badań.

Pytanie 3

Czy Udzielający Zamówienie zgodzi się na wykonywanie tylko i wyłącznie integracji DICOM z serwerem PACS firmy Alteris? W zamian Przyjmujący Zamówienie dostarczy oprogramowanie umożliwiające pobranie opisu w formacie PDF podpisanym elektronicznie. Procedura w takim wariancie wyglądać będzie następująco:

- Wysłanie badania w standardzie DICOM z szpitalnego systemu PACS Alteris na bramkę DICOM Przyjmującego Zamówieni.

- Rejestracja zlecenia w systemie Teleradiologii Przyjmującego Zamówienie (m.in. wpisanie danych pacjenta, wybór rodzaju badania, dodanie skierowań i dokumentów, wybór trybu opisu, dane lekarza kierującego, powiązanie zlecenia z badaniem).

- Potwierdzenie zlecenia na opis.

- Odbiór zlecenia (opis badania) w postaci PDF podpisanego elektronicznie.

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie wymaga pełną integrację z systemem RIS (PACS,ALTERIS), ale dopuszcza integrację DICOM z serwerem PACS firmy Alteris.

mgr inż. Andrzej Jarzębowski

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)